**iMet Sensor Offset**

**9-23-2015**

**Sensor 1 (15:56-16:16):**

Temp offset: 0.075 C

RH offset: -2.5 %

Pressure offset: 0.85 hPa

**Sensor 3 (15:55-17:37):**

Temp offset: -0.1 C

RH offset: 0 %

Pressure offset: 0.62 hPa

**9-25-2015**

**Sensor 2 (15:54-17:07):**

Temp offset: 0.2 C

RH offset: -9 %

Pressure offset: -0.5 hPa

**Sensor 4 (15:56-17:08):**

Temp offset: -0.3 C

RH offset: -1%

Pressure offset: 0.9 hPa

**9-28-2015**

**Sensor 2 (15:57-16:56):**

Temp offset: 0.3 C

RH offset: -8.5%

Pressure offset: -0.1 hPa

**Sensor 3 (15:59-16:57):**

Temp offset: -0.35 C

RH offset: 0%

Pressure offset: 0.95

**10-7-2015**

**Sensor 1 (14:48-16:19):**

Temp offset: 0 C

RH offset: 0.5 %

Pressure offset: 1 hPa

**Sensor 4 (14:56-16:36)**

Temp offset: 0 C

RH offset: 5 %

Pressure offset: 0.65 hPa

**10-19-2015**

**Sensor 4 (16:58-18:24):**

Temp offset: 0 C

RH offset: 3.75%

Pressure offset: 0.65 hPa

**Sensor 6 (16:56-18:37):**

Temp offset: -0.1 C

RH offset: -4%

Pressure offset: 0.60 hPa

**10/21/15**

**Sensor 2 (15:58-17:28):**

Temp offset: 0.2 C

RH offset: -3 %

Pressure offset: -0.3 hPa

**Sensor 5 (15:59-17:27):**

Temp offset: 0 C

RH offset: 2.5 %

Pressure offset: 0.25 hPa